## 投标答疑汇总表 (hidden)
招标答疑汇总表
项目名称 |  | 安徽科达液压制造基地低压配电工程
招标单位(名称) |  | 安徽科达液压技术有限公司
答疑时间 |  | 2024-11-15
序号 | 澄清问题 | 类别 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复

## 工程量清单修改
招标答疑--清单修订说明
项目名称 |  | 安徽科达液压制造基地低压配电工程
招标单位(名称) |  | 安徽科达液压技术有限公司
答疑时间 |  | 2024-11-15
序号 | 原清单序号 | 清单项目特征描述 | 澄清或修改内容 | 备注
1 | 工程量清单第8项 | 1.名称:低压密集型母线槽母线与低压出线柜母线之间用连接器 2.规格:2500A 3.材质:铜 4.未尽事宜:详见设计图纸 | 计量单位“个”改为“套”；数量“10”改为“2” | 详修订版清单
2 | 工程量清单第9项 | 1.名称:低压密集型母线槽母线与低压出线柜母线支间用连接器 2.规格:1250A 3.材质:铜 4.未尽事宜:详见设计图纸 | 计量单位“个”改为“套”；数量“10”改为“2” | 详修订版清单
3 | 工程量清单第16项 | 1.名称:母线槽终端箱 2.容量(A):2500A 3.含连接器 4.未尽事宜:详见设计图纸 | 此项数量为0 | 详修订版清单
4 | 工程量清单第17项 | 1.名称:母线槽终端箱 2.容量(A):1250A 3.含连接器 4.未尽事宜:详见设计图纸 | 此项数量为0 | 详修订版清单
5 | 工程量清单第58项 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:户内冷缩式1kV-4*95+1*50mm2 | 特征描述有误，修订为： 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:户内冷缩式1kV-4*25+1*16mm2 | 详修订版清单
注意：请各个投标单位，按照附件中最新修订版招标清单进行报价。